[image: image1.png]<) patella





GM 4258
Használati útmutató

A GM 4258 guruló járókeret segítséget nyújt a bizonytalan, vagy járásában kis mértékben akadályozott személyek helyváltoztatásához, illetve a biztonságérzet fokozásához.
Műszaki adatok:

· Porszórással festett, hegesztett fémszerkezet, galvanizált acél kötőelemekkel.

· termék súlya (típustól függően): 10,2 kg
· maximális terhelhetőség: 136 kg

	
	négy kerékkel

	magasság
	79-97 cm

	szélesség
	59-57 cm

	hossz
	59 cm


A termék használata:

Segíti a bizonytalan, vagy járásban kis mértékben akadályozott személyek helyváltoztatását, növeli a beteg biztonságérzetét. Járás közben a készüléket nem kell felemelni. A guruló járókeret összecsukható, így kis helyigényű, gépkocsiban is könnyen szállítható. Tartozékok: állítható anatómiai fogantyúk, biztonsági fék.
[image: image1.png]Használat előtt ellenőrizze a fékeket! Lassítson le zötyögős, vagy lejtős úton. Csak szilárd és egyenletes úton használja az eszközt. Lehetőleg kerülje a rácsokat, csatorna fedeleket, mivel a kerekek beszorulhatnak a keskeny nyílásokba. Mindkét fogantyút egyenletesen terhelje! A fékeket egyforma erővel húzza meg. Különösen hátramenetben kell óvatosan fékezni. Szennyezett, nedves, jeges vagy havas burkolaton nagy az elcsúszás veszélye. Használatakor ügyeljünk arra, hogy a markolatot – a kívánt magasság beállítását követően – a vázzal párhuzamosan rögzítsük.

Az ülőke használata előtt a következőkre figyeljen: a járókeret egyenletes, szilárd talajon álljon, a kerekek legyenek befékezve, illetve alkalmazza a fix láb funkciót. NE terhelje túl a járókeretet!  A csavarkötések esetleges fellazulásakor azokat haladéktalanul meg kell húzni!
[image: image2.png]


Gyártó és Forgalmazó:

Patella-96 Kft.
2045 Törökbálint, Kisfaludy u 49-1.

Tel: +36 30 4394 505
E-mail: info@patella.hu





Web: www.patella.hu
Web: www.gyogybolt.hu

[image: image3.png]5‘9 H

99542 979729




Verziószám: GM 4258/2019-04-11

[image: image4.png]


